## Inquietudes
ANEXO 2 FORMULACIÓN DE INQUIETUDES RFP Mantenimiento Basculas
Pregunta | Anexo al que corresponde | Numeral del Anexo | Respuesta
Nosotros somos un laboratorio de metrología que también presta los servicios de mantenimiento, ¿en caso de aceptar nuestra propuesta de mantenimiento, nos inhabilitaría para la presentarnos a mas adelante para oferta de calibración? ¿O no contratan el servicio de calibración? |  |  | Para presentarse al proceso de calibración se debe garantizar que el personal que realiza el mtto no es el mismo que calibra con el fin de evitar conflicto de interes. Si esto no se garantiza no es posible que se presenten en el proceso de calibración de equipos solo manteniminto.
Nos podrían indicar la capacidades máximas de pesaje de las básculas? es con el fin de determinar el peso en masas patrón a movilizar |  |  | La capacidad máxima de las básculas es 7500g, 15 kg, 30 kg, 100 kg, 150 kg, 300 kg, 400 kg y 500 kg
En el tema de los repuesto como se manejaría, ¿se cotizaría según los requieran los equipos?, ¿Se manejaría una bolsa de repuestos mínimos a tener para la gestión del mantenimiento | Especificación técnica | 5. Responsabilidad y Obligaciones del contratante. | Entregar las cotizaciones de las reparaciones en un tiempo no mayor a 24 horas después del diagnóstico inicial vía correo electrónico. No hay bolsa de repuestos. Las cotizaciones están sujetas aprobación.