## LISTADO SERVICIOS
ANEXO 5 LISTADO DE ACTIVIDADES Y PRECIOS Mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de COMFENALCO ANTIOQUIA
LISTADO DE SERVICIOS | ADHIERE | NO ADHIERE
MANTENIMIENTO CARPINTERÍA EN MADERA
MANTENIMIENTO CARPINTERÍA METÁLICA
MANTENIMIENTOS REDES DE GAS
MANTENIMIENTOS DE ZONAS HUMEDAS
MANTENIMIENTOS DE REDES ELÉCTRICAS.
MANTENIMIENTO ATRACCIONES EXTREMAS
MOBILIARIO
MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES
SEGURIDAD INDUSTRIAL
SUMINISTROS DE MATERIALES
Nota: Señale de los servicios relacionados, su empresa cuales esta en la capacidad de prestar.

## ACTIVIDADES
ANEXO 5 LISTADO DE ACTIVIDADES Y PRECIOS Mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de COMFENALCO ANTIOQUIA
LISTADO DE SERVICIOS | SUBPROCESOS | ACTIVIDADES |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO
MANTENIMIENTO CARPINTERÍA EN MADERA | PUENTES | AJUSTE DE TORNILLERIA |  | ml | 1
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ DE PORO ABIERTO |  | m2 | 1
|  | PREPARACION DE SUPERFICIE |  | m2 | 1
| PARQUES INFANTILES | AJUSTE DE TORNILLERIA |  | Gl | 1
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ DE PORO ABIERTO |  | Gl | 1
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA A BASE DE ACEITE |  | Gl | 1
|  | DESMANCHADA Y POLICHADO DE FIBRA DE VIDRIO |  | Gl | 1
| CERRAMIENTOS | AJUSTE DE TORNILLERIA |  | ml | 1
|  | LUBRICACIÓN DE BISAGRAS (SUPONER UNA PUERTA POR CERRAMIENTO) |  | Gl | 1
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ DE PORO ABIERTO |  | ml | 1
|  | PREPARACION DE SUPERFICIE |  | ml | 1
| MEZANINE | AJUSTE DE TORNILLERIA |  | m2 | 1
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ DE PORO ABIERTO |  | m2 | 1
|  | PREPARACION DE SUPERFICIE |  | m2 | 1
| DECKS | AJUSTE DE TORNILLERIA |  | m2 | 1
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ DE PORO ABIERTO |  | m2 | 1
|  | PREPARACION DE SUPERFICIE |  | m2 | 1
| PUERTAS | AJUSTE DE TORNILLERIA |  | Gl | 1
|  | LUBRICACIÓN DE BISAGRAS |  | Gl | 1
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ O PINTURA |  | Und | 1
|  | PREPARACION DE SUPERFICIE |  | Und | 1
|  | LUBRICACIÓN DE RIEL |  | Gl | 1
| VENTANAS | AJUSTE DE TORNILLERIA |  | Gl | 1
|  | LUBRICACIÓN DE BISAGRAS |  | Gl | 1
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ O PINTURA |  | Und | 1
|  | PREPARACION DE SUPERFICIE |  | Und | 1
|  | LUBRICACIÓN DE RIEL |  | Gl | 1
| PISOS | PREPARACION DE SUPERFICIE |  | m2 | 1
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ DE PORO ABIERTO |  | m2 | 1
| ESCALAS | PREPARACION DE SUPERFICIE |  | ml | 1
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ DE PORO ABIERTO |  | ml | 1
|  | AJUSTE DE TORNILLERIA |  | ml | 1
| CIELOS | PREPARACION DE SUPERFICIE |  | m2 | 1
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ DE PORO ABIERTO |  | m2 | 1
| FACHADAS | PREPARACION DE SUPERFICIE |  | m2 | 1
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ DE PORO ABIERTO |  | m2 | 1
| ESTRUCTURAS | PREPARACION DE SUPERFICIE |  | ml | 1
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ DE PORO ABIERTO |  | ml | 1
| PASAMANOS | PREPARACION DE SUPERFICIE |  | ml | 1
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ DE PORO ABIERTO |  | ml | 1
MANTENIMIENTO CARPINTERÍA METÁLICA | PUENTES | AJUSTE DE TORNILLERIA |  | ml | 1
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ DE PORO ABIERTO |  | m2 | 1
|  | PREPARACION DE SUPERFICIE |  | m2 | 1
|  | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SOLDADURAS |  | ml | 1
| CERRAMIENTOS | AJUSTE DE TORNILLERIA |  | ml | 1
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ DE PORO ABIERTO |  | m2 | 1
|  | PREPARACION DE SUPERFICIE |  | m2 | 1
|  | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SOLDADURAS |  | ml | 1
| MEZANINE | AJUSTE DE TORNILLERIA |  | ml | 1
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ DE PORO ABIERTO |  | m2 | 1
|  | PREPARACION DE SUPERFICIE |  | m2 | 1
|  | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SOLDADURAS |  | ml | 1
| DECKS | AJUSTE DE TORNILLERIA |  | ml | 1
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ DE PORO ABIERTO |  | m2 | 1
|  | PREPARACION DE SUPERFICIE |  | m2 | 1
|  | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SOLDADURAS |  | ml | 1
| PUERTAS | AJUSTE DE TORNILLERIA |  | ml | 1
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ DE PORO ABIERTO |  | m2 | 1
|  | PREPARACION DE SUPERFICIE |  | m2 | 1
|  | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SOLDADURAS |  | ml | 1
| VENTANAS | AJUSTE DE TORNILLERIA |  | ml | 1
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ DE PORO ABIERTO |  | m2 | 1
|  | PREPARACION DE SUPERFICIE |  | m2 | 1
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SOLDADURAS
| PISOS | AJUSTE DE TORNILLERIA |  | ml | 1
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ DE PORO ABIERTO |  | m2 | 1
|  | PREPARACION DE SUPERFICIE |  | m2 | 1
|  | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SOLDADURAS |  | ml | 1
| ESCALAS | AJUSTE DE TORNILLERIA |  | ml | 1
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ DE PORO ABIERTO |  | m2 | 1
|  | PREPARACION DE SUPERFICIE |  | m2 | 1
|  | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SOLDADURAS |  | ml | 1
| ESTRUCTURAS | AJUSTE DE TORNILLERIA |  | ml | 1
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ DE PORO ABIERTO |  | m2 | 1
|  | PREPARACION DE SUPERFICIE |  | m2 | 1
|  | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SOLDADURAS |  | ml | 1
| PASAMANOS | AJUSTE DE TORNILLERIA |  | ml | 1
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ DE PORO ABIERTO |  | m2 | 1
|  | PREPARACION DE SUPERFICIE |  | m2 | 1
|  | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SOLDADURAS |  | ml | 1
| BARANDAS | AJUSTE DE TORNILLERIA |  | ml | 1
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ DE PORO ABIERTO |  | m2 | 1
|  | PREPARACION DE SUPERFICIE |  | m2 | 1
|  | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SOLDADURAS |  | ml | 1
| CUBIERTAS | AJUSTE DE TORNILLERIA |  | ml | 1
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ DE PORO ABIERTO |  | m2 | 1
|  | PREPARACION DE SUPERFICIE |  | m2 | 1
|  | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SOLDADURAS |  | ml | 1
| CARCAMOS | AJUSTE DE TORNILLERIA |  | ml | 1
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ DE PORO ABIERTO |  | m2 | 1
|  | PREPARACION DE SUPERFICIE |  | m2 | 1
|  | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SOLDADURAS |  | ml | 1
| CANOAS | AJUSTE DE TORNILLERIA |  | ml | 1
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ DE PORO ABIERTO |  | m2 | 1
|  | PREPARACION DE SUPERFICIE |  | m2 | 1
|  | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SOLDADURAS |  | ml | 1
| RUANAS | AJUSTE DE TORNILLERIA |  | ml | 1
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ DE PORO ABIERTO |  | m2 | 1
|  | PREPARACION DE SUPERFICIE |  | m2 | 1
|  | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SOLDADURAS |  | ml | 1
| DIVISIONES BAÑOS | AJUSTE DE TORNILLERIA |  | ml | 1
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ DE PORO ABIERTO |  | m2 | 1
|  | PREPARACION DE SUPERFICIE |  | m2 | 1
|  | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SOLDADURAS |  | ml | 1
| LAMINAS MICROPERFORADAS | AJUSTE DE TORNILLERIA |  | ml | 1
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ DE PORO ABIERTO |  | m2 | 1
|  | PREPARACION DE SUPERFICIE |  | m2 | 1
|  | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SOLDADURAS |  | ml | 1
MANTENIMIENTOS REDES DE GAS | RED DE GAS PROPANO O NATURAL | REVISION TANQUES |  | Gl | 1
|  | REVISION REDES |  | Gl | 1
|  | REVISION VALVULAS |  | Gl | 1
|  | REVISION LLAVES DE PASO |  | Gl | 1
|  | REVISION REGULADORES |  | Gl | 1
|  | REVISION MANOMETROS |  | Gl | 1
|  | REVISION ACCESORIOS |  | Gl | 1
MANTENIMIENTOS DE ZONAS HUMEDAS | PISCINAS | MANTENIMIENTO DE PISOS ONE STEP | LAVADO | m2 | 1
|  |  | DESMANCHADA | m2 | 1
|  |  | DESENGRASADA | m2 | 1
|  |  | PINTURA | m2 | 1
|  | MANTENIMIENTO BALDOSIN | RETIRO DE LECHADA | m2 | 1
|  |  | DESMANCHADA DE BALDOSIN | m2 | 1
|  |  | APLICACIÓN DE LECHADA DE ALTO TRAFICO Y TERMORESISTENTE | m2 | 1
|  | MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO | AJUSTE DE CERRAMIENTO | ml | 1
| TURCOS | MANTENIMIENTO BALDOSIN | RETIRO DE LECHADA | m2 | 1
|  |  | DESMANCHADA DE BALDOSIN | m2 | 1
|  |  | APLICACIÓN DE LECHADA DE ALTO TRAFICO Y TERMORESISTENTE | m2 | 1
|  | MANTENIMIENTO DE PUERTA | INSPECCION Y LUBRICACIÓN | Und | 1
| SAUNA | MANTENIMIENTO MADERA | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ DE PORO ABIERTO | m2 | 1
|  |  | PREPARACION DE SUPERFICIE | m2 | 1
|  | MANTENIMIENTO DE PUERTA | INSPECCION Y LUBRICACIÓN | Und | 1
| JACUZZIS | MANTENIMIENTO BALDOSIN | RETIRO DE LECHADA | m2 | 1
|  |  | DESMANCHADA DE BALDOSIN | m2 | 1
|  |  | APLICACIÓN DE LECHADA DE ALTO TRAFICO Y TERMORESISTENTE | m2 | 1
| CHORROS | MANTENIMIENTO DE PISOS ONE STEP | LAVADO | m2 | 1
|  |  | DESMANCHADA | m2 | 1
|  |  | DESENGRASADA | m2 | 1
|  |  | PINTURA | m2 | 1
| GRIFERIA | INSPECCIÓN DE ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS |  | Und | 1
| CUARTOS DE MAQUINA | MANTENIMIENTO MUROS Y CIELOS | RESANE DE SUPERFICIE | m2 | 1
|  |  | APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA | m2 | 1
| VESTIER | MANTENIMIENTO MUROS Y CIELOS | RESANE DE SUPERFICIE | m2 | 1
|  |  | APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA | m2 | 1
| CARCAMOS | INSPECCIÓN DE ESTADO DEL CARCAMO |  | ml | 1
| SPA | MANTENIMIENTO MUROS Y CIELOS | RESANE DE SUPERFICIE | m2 | 1
|  |  | APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA | m2 | 1
|  |  | APLICACIÓN DE LECHADA DE ALTO TRAFICO | m2 | 1
| CERRAMIENTOS | NIVELACION Y LIMPIEZA DE CERRRAMIENTO Y AJUSTE DE PUERTAS |  | ml | 1
| MANTENIMIENTOS DE TOBOGANES | ESTRUCTURAS | RESANE DE SUPERFICIE | Gl | 1
|  |  | APLICACIÓN DE PINTURA A BASE DE ACEITE | Gl | 1
|  | REDES HIDRÁULICAS | INSPECCION | Gl | 1
|  | FIBRA DE VIDRIO | POLICHADA | Gl | 1
|  |  | MANTENIMIENTO DE JUNTAS | Gl | 1
|  |  | AJUSTE DE TORNILLERIA | Gl | 1
|  | MANTENIMIENTO DE PISOS ONE STEP | LAVADO | m2 | 1
|  |  | DESMANCHADA | m2 | 1
|  |  | DESENGRASADA | m2 | 1
|  |  | PINTURA | m2 | 1
| PARQUES ACUÁTICOS | FIBRA DE VIDRIO | POLICHADA | Gl | 1
|  |  | MANTENIMIENTO DE JUNTAS | Gl | 1
|  |  | AJUSTE DE TORNILLERIA | Gl | 1
MANTENIMIENTOS DE REDES ELÉCTRICAS. | SUBESTACIONES | MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y PREVENTIVO DE LOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y TABLERO DE POTENCIA GENERAL. | Limpieza general del tablero. | GL | 1
Revisión general de las terminales.
Revisión general de los interruptores con pruebas de operación mecánica.
Revisión de la marcación de los tableros.
Revisión del sistema de tierras.
Reajuste de conexiones.
Medida de corriente en cada circuito a plena carga.
Verificación de marcación de circuitos en cada tablero.
Informe final.
|  |  | Analisis de carga y calidad de energía. (Dos días) | und | 1
|  |  | Analisis termográfico, antes y después del mantenimiento. | Und | 1
|  | MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y PREVENTIVO DE LOS TRANSFORMADORES - SUBESTACIÓN. | Limpieza general del transformador. (con nitrogeno si el transformador es seco). | GL | 1
Revisión general de las terminales y conos del primario.
Limpieza y revisión general de cableado de potencia del primario.
Inspección de fugas. Si el transformador es en aceite.
Medición de la relacion de transformación.
Medición del aislamiento en ambos devanados.
Revisión general de las terminales del secundario.
Limpieza y revisión general de cableado de potencia del secundario
Ajuste de borneras y tornillos
Analisis de aceite. si el transformador tiene esta caracteristica.
Inspeccion del medidor de aceite. Si el transformador tiene esta caracteristica.
Medición del volumen del transformador. Si el trafo tiene esta caracteristica.
Informe final.
|  |  | Medición de la resistencia de puesta a tierra. | Und | 1
|  |  | Analisis termográfico, antes y después del mantenimiento. | Und | 1
|  | MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y PREVENTIVO DE LOS SECCIONADORES. ( SI LA SEDE TIENE ESTE ELEMENTO). | Limpieza general. | GL | 1
Limpieza y lubricación del sistema mecánico.
Limpieza e inspección de los aisladores.
Limpieza e inspección de las acometidas de potencias aguas arriba.
Limpieza e inspección de las acometidas de potencia aguas abajo.
Informe final.
|  |  | Analisis termográfico, antes y después del mantenimiento. | Und | 1
|  | MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. (SI LA SEDE LO TIENE) | Revisión de las condiciones físicas de electrodos, registros y conexiones. | GL | 1
Limpieza del registro de tierra y ajuste de conexiones electrodo - cable.
Medición de la resistencia del electrodo de puesta a tierra (Telurómetro).
Medición de la continuidad de conexiones (electrodo-cable o cable-cable).
Verificación de altura y estado físico del pararrayos, así como estado físico de mástil en su caso.
Verificación de malla en la parte superior de las estructuras.
Revisión de conductores bajantes (trayectoria, conexiones y tubo de protección).
Informe final.
| CABLEADO ESTRUCTURADO | VALIDACIÓN DE PUNTOS DE DATOS | Certificación punto de datos | und | 1
| LEVANTAMIENTO ELECTRICO | LEVANTAMIENTO ELECTRICOS Y DE DATOS DE LA SEDE COMPLETA. | Levantamiento electrico y de datos. | m2 | 100
digitalizacion de planos
impresión de planos
MANTENIMIENTO ATRACCIONES EXTREMAS | MUROS DE ESCALAR |  |  | Gl | 1
| CANOPY |  |  | Gl | 1
| PRUEBAS DE HABILIDAD |  |  | Gl | 1
MOBILIARIO | CAMAS | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ DE PORO ABIERTO |  | Und | 1
|  | PREPARACION DE SUPERFICIE |  | Und | 1
| CLOSET | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ DE PORO ABIERTO |  | Und | 1
|  | PREPARACION DE SUPERFICIE |  | Und | 1
| NOCHEROS | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ DE PORO ABIERTO |  | Und | 1
|  | PREPARACION DE SUPERFICIE |  | Und | 1
| CAMILLAS | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AL HORNO |  | Und | 1
|  | PREPARACION DE SUPERFICIE |  | Und | 1
| PUERTAS PLEGABLES | AJUSTE |  | Und | 1
|  | LUBRICACION |  | Und | 1
MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES | PAREDES Y CIELOS | RESANE |  | m2 | 1
|  | PINTURA |  | m2 | 1
| IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZAS | PREPARACION DE SUPERFICIE |  | m2 | 1
|  | APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE PINTURA DE POLIURETANO DE ALTO TRAFICO |  | m2 | 1
|  | TRATAMIENTO DE JUNTAS |  | m2 | 1
| CUBIERTAS DE BARRO | LIMPIEZA |  | m2 | 1
|  | ACOMODACIÓN DE TEJAS |  | m2 | 1
| CUBIERTAS METALICAS | LIMPIEZA |  | m2 | 1
|  | AJUSTE DE TORNILLERIA |  | m2 | 1
|  | REVISION DE JUNTAS |  | m2 | 1
| ENCHAPES | RETIRO DE LECHADA |  | m2 | 1
|  | APLICACIÓN DE LECHADA DE ALTO TRAFICO Y TERMORESISTENTE |  | m2 | 1
| PISO EN GRANO | DESTRONCADA |  | m2 | 1
|  | PULIDA |  | m2 | 1
|  | ENCERADA |  | m2 | 1
| PISO EN MARMOL | DESTRONCADA |  | m2 | 1
|  | PULIDA |  | m2 | 1
|  | ENCERADA |  | m2 | 1
| PISO EN CONCRETO | PULIDA |  | m2 | 1
| PISO EN ADOQUIN | DESMONTE |  | m2 | 1
|  | COMPACTACIÓN |  | m2 | 1
|  | MORTERO DE PEGA |  | m2 | 1
|  | INSTALACIÓN |  | m2 | 1
| FACHADAS | LAVADA |  | m2 | 1
|  | RESANAR |  | m2 | 1
|  | PINTURA PARA EXTERIORES |  | m2 | 1
|  | HIDROFUGAR |  | m2 | 1
|  | LIMPIEZA DE VENTANERIA |  | m2 | 1
|  | REVITAR |  | m2 | 1
| REDES HIDROSANITARIAS | INSPECCIÓN |  | Gl | 1
| APARATOS SANITARIOS | INSPECCIÓN |  | Und | 1
| GRIFERIA Y ACCESORIOS | INSPECCIÓN |  | Und | 1
| CINTAS ANTIDESLIZANTES | INSPECCIÓN |  | m2 | 1
| DEMARCACIONES PARQUEADEROS | INSPECCIÓN |  | ml | 1
| REDES CONTRA INCENDIO - RED SECA Y HUMEDA | INSPECCIÓN |  | Gl | 1
SEGURIDAD INDUSTRIAL | PUNTOS DE ANCLAJE | MANTENIMIENTO GENERAL SEGÚN NORMATIVIDAD |  | Und | 1
| LINEAS DE VIDA | MANTENIMIENTO GENERAL SEGÚN NORMATIVIDAD |  | Und | 1
| ANDAMIOS | MANTENIMIENTO GENERAL SEGÚN NORMATIVIDAD |  | Und | 1
| TORRE DE ENTRENAMIENTO ALTURAS | MANTENIMIENTO GENERAL SEGÚN NORMATIVIDAD |  | Und | 1
SUMINISTROS | PINTURA VINILO TIPO 1 PINTUCO |  |  | Cuñete | 1
| PINTURA PARA EXTERIORES KORAZA |  |  | Cuñete | 1
| PINTURA EPOXICA SIKA |  |  | Cuñete | 1
| CEMENTO |  |  | Bulto | 1
| ARENA DE PEGA |  |  | m3 | 1
| ARENA DE REVOQUE |  |  | m3 | 1
| TRITURADO 3/4 |  |  | m3 | 1
| ESTUCO PLASTICO |  |  | Cuñete | 1
| ESTUCO EN POLVO |  |  | Bulto | 1
| ACCESORIOS SANITARIOS | CATALOGO DE PROVEEDOR
| ACCESORIOS ELECTRICOS | CATALOGO DE PROVEEDOR
| INSUMOS | CATALOGO DE PROVEEDOR
| MADERA | CATALOGO DE PROVEEDOR
NOTA: Estas actividades deben ser cotizadas como mantenimiento preventivo, las actividades correctivas identificadas durante la inspección se deben cotizar de manera independiente.

## ADMINISTRACIÓN POR ZONAS
ANEXO 5 LISTADO DE ACTIVIDADES Y PRECIOS Mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de COMFENALCO ANTIOQUIA
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
ZONA | ADMINISTRACIÓN | UTILIDAD
Área Metropolitana | 10% | 5%
Suroeste | 18% | 5%
Occidente | 18% | 5%
Oriente | 15% | 5%
Bajo cauca | 18% | 5%
Nordeste | 18% | 5%
Urabá | 10% | 5%
En caso de presentarse adecuaciones menores la administración podrá cambiar su valor (previa autorización de la persona delegada para esto por COMFENALCOANTIOQUIA), ya que COMFENALCO ANTIOQUIA no pagará como costos directos todas aquellas actividades provisionales y/o administrativos que se deriven las mismas.